| 日期： | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 客戶資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室主持人 |  |  | 單位/系所 |  |
| 委託客戶 |  |  | 連絡電話/分機 |  |
| 電子郵件 |  |  | 傳真號碼 |  |
| 樣品基本資料 |  |  |  |  |
| 樣品名稱 (請標註來源) |  | (1) (2) (3) 來源： |  |  |
| 樣品種類 |  | ☐ Protein ☐ Peptide 純化方式 |  |  |
| 樣品性質 |  | MW: kDa Estimated purity (%): Quantity: pmol, or μg |  |  |
| 服務項目 |  | Edman sequencing，Amino acid cycles：______ |  |  |
| 備註 |  | *** 請提供 SDS-PAGE 圖片，並標示目標蛋白質 |  |  |

樣品製備及遞送注意事項

- 基本收費含 1 個 blank cycle，1 個胺基酸標準品 cycle，4 個胺基酸 cycle，每增加 1 個胺基酸定序需額外加收費用。

- 不純的樣品會導致定序結果產生多組訊號而無法判斷，請確認樣品中只有單一蛋白質。若因樣品不純或 N-terminal blocked 而未能定出樣品之序列者，則酌收基本上機費用。

- 本公司恕不接受具放射性 (Radioactive)、劇毒性、生物感染性之樣品。

- 送測樣品形式，經電泳後轉印在 PVDF 膜上的樣品。請勿使用其他非 PVDF 的轉印膜，例如硝化纖維(nitrocellulose)，以免溶解阻塞管路，造成儀器毀損。

- 樣品蛋白質含量

為獲得較佳之定序結果，送測樣品蛋白質含量建議為 100 picomoles 以上(註：100 picomoles 約可作 6 個 Edman Degradation 反應)，若欲定較長之胺基酸序列，樣品量需相對增加，請依所需自行調整。

- PVDF 轉印膜樣品

- 轉印後的 PVDF 膜需用 Coomassie R250 進行染色，退染後以二次水或50%甲醇清洗並晾乾。

- 因樣品反應槽體積有限，僅可容納 4-5 bands 的 PVDF 轉印膜，如樣品濃度偏低，請先行濃縮。

- 樣品轉印時，請勿使用 Tris 或含有自由胺基(如 Glycine)的緩衝液，避免干擾 N 端定序反應。

- 轉印效率因蛋白質特性及分子量大小而有所不同。請自行調整轉印條件及起始蛋白質用量，以達送件樣品需求量。

- 樣品遞送注意事項

- PVDF 膜之樣品請收集並裝於 1.5 ml 微量離心管內。

- 樣品遞送過程中之溫度要求：PVDF 膜轉印樣品可以室溫運送。若於室溫下不穩定之特殊樣品，建議以冷凍方式運送。